Приложение № 2

к п. 2.1. Инструкции

Программное обеспечение «Автоматизированное рабочее место оператора» (далее – АРМ) программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» предназначено для круглосуточного приема и обработки сообщений от объектовых систем противопожарной автоматики: пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения; и оперативной информации об объекте: наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя и ответственного за пожарную безопасность, их адреса и телефоны и др.

Передаваемые ПАК «Стрелец-Мониторинг» сообщения подразделяются на:

ТРЕВОЖНЫЕ:

| Событие | Событие (описание) |
| --- | --- |
| ПОЖАР | Сработала пожарная сигнализация |
| ПОЖАР | Сработала автоматическое пожаротушение |
| ВНИМАНИЕ | Возможно срабатывание пожарной сигнализации |

АВАРИЙНЫЕ:

| Событие | Событие (описание) |
| --- | --- |
| АВАРИЯ | Отключение электросети |
| АВАРИЯ | Неисправна телефонная линия |
| АВАРИЯ | Замыкание сигнальной линии |
| АВАРИЯ | Неисправна пожарная сигнализация |
| АВАРИЯ | Неисправна GSM-связь |
| АВАРИЯ | Не поступил периодический тест |
|  | и др. |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ:

| Событие | Событие (описание) |
| --- | --- |
| ТЕСТ | Периодический тест |
| КОНТРОЛЬ | Контрольное сообщение |
| СБРОС | Сброс тревоги и неисправности |
| НОРМА | Пожарная сигнализация в дежурном режиме |
|  | и др. |

Реагирования со стороны оператора АРМ Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по РБ или подразделения ГПС ГУ МЧС России по РБ требуют только  «ТРЕВОЖНЫЕ» сообщения.

«АВАРИЙНЫЕ» и «ИНФОРМАЦИОННЫЕ» сообщения предназначены для организации осуществляющей работы по выводу сигнала  о  срабатывании  и  неисправности  системы.

Действия дежурной службы ЦУКС МЧС России по РБ и подразделений ФПС ГУ МЧС России по РБ при поступлении сообщения «Пожар» по техническим средствам пожарного мониторинга такие же, как и при поступлении сообщения о пожаре по другим видам связи.

Исполняющий обязанности

заместителя начальника управления

надзорной деятельности –

начальник ОГНГОЧС ГУ МЧС России

по Республике Башкортостан

полковник внутренней службы                                                                Э.М. Идрисов